## USO COLECTIVO
LOGO MUNICIPIO |  |  |  |  | Anexo J Formulario Unico de Visita de Inspección de Criterios Técnicos y de Disposidtivos de Seguridad de la Instalación Acuatica o Estructura Similar Uso Colectivo: Abierta al Público y Uso Restringido. | [20 empty] | Código:
Versión:
Fecha de aprobación:
PRIMERA PARTE - DATOS GENERALES DE LA INSTALACION ACUATICA O ESTRUCTURA SIMILAR
Código Interno de Archivo:
Evento ICTP N° : | [16 empty] | Adhesivo N°:
INFORMACIÓN GENERAL
Fecha (dd/mm/aaaa): |  |  |  |  | Departamento | [6 empty] | Municipio: | [13 empty] | Categoría:
[27 empty] | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Razón Social o Nombre Comercial del Establecimiento:
Número de Identificación Tributaria (NIT):
Dirección: | [9 empty] | Barrio/Vereda: | [11 empty] | Localidad/Comuna/:
Ubicación del Estanque (Coordenadas Geográficas WGS1984): | [15 empty] | ° |  |  | ˈ |  |  | ˈˈ | N |  |  | ° |  |  | ˈ |  |  | ˈˈ | O
N° Teléfono (s):
Correo (s) electrónico (s):
Nombre del propietario o representante legal :
Tipo de documento: |  |  |  |  | CC |  |  | CE |  | Otro |  |  |  | ¿Cual? | [10 empty] | N°:
Nombre del responsable del establecimiento:
Tipo de documento: |  |  |  |  | CC |  |  | CE |  | Otro |  |  |  | ¿Cual? | [10 empty] | N°:
Persona que atiende la visita:
Tipo de documento: |  |  |  |  | CC |  |  | CE |  | Otro |  |  |  | ¿Cual? | [10 empty] | N°:
Motivo de la Inspección de CriteriosTécnicos y de Seguridad:
Oficio |  |  |  |  | Notificación Comunitaria | [9 empty] | Solicitud del Interesado | [11 empty] | Solicitud Oficial
Fecha última Verificación | [10 empty] | dd |  | mm |  | aaaa |  |  |  | ¿Se aplicó sanción ? | [8 empty] | SI |  |  | NO
Concepto Técnico emitido por Dependencia Municipal | [12 empty] | Cumple | [5 empty] | Cumple Parcialmente | [7 empty] | No Cumple
Fecha última inspección sanitaria: | [10 empty] | dd |  | mm |  | aaaa |  | ¿Se aplicó medida sanitaria de seguridad? | [10 empty] | SI |  |  | NO
Concepto Sanitario emitido por Autoridad Sanitaria | [12 empty] | Favorable |  |  |  |  | Favorable condicionado | [8 empty] | Desfavorable
Visita Verificación | [5 empty] | 1 |  | 2 |  | 4 |  | 3 |  | 4 | Radicado Solicitud N°:
Hora inicial (hh:mm a.m ó p.m):____________________________ | [14 empty] | Hora final: (hh:mm a.m ó p.m): :___________________________________
Instalación Acuatica: |  |  |  | Uso Colectivo (UC): | [5 empty] | Abiertas al Publico (PU) | [6 empty] | Uso Restringido (UR)
PLAN DE SEGURIDAD DE LA INSTALACION ACUATICA O ESTRUCTURA SIMILAR
1. CRITERIOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD EN ÁREAS COMPLEMENTARIAS E INSTALACIONES ANEXAS - CTSACYA- | [14 empty] | % |  | CALIFICACION CTSACYA | [5 empty] | OBSERVACIONES
[17 empty] | SI |  | P |  | NO
1.1 Se tienen planos técnicos aprobados por la entidad competente, documento que contenga las memorias de calculo, planos arquitectonicos y estructurales acorde a la NSR-10 y sus normas complementarias, descriptivas de construcción y técnica elaborados y firmados por un ingeniero o arquitecto, con tarjeta profesional vigente que contenga: planos de planta y cortes con la localización de equipos (dispositivos de seguridad, motobombas, válvulas, filtros, sistema de dosificación de químicos, etc) y desagües, sistemas eléctricos, sistemas hidráulicos y los sistemas de tratamiento y de recirculación. Adicionalmente se tienen planos informativos. (Arts.10, 12 y 17, Ley 1209 de 2008; Arts. 2.8.7.1.2.1 y 2.8.7.1.2.2 Decreto Único Reglamentario 780 de 2016), Ley 1801 de 2016) No aplica (NA)para las las Instalaciones Acuáticas y Estructuras Similares de Uso Restringido no Abiertas al Público en General. | [14 empty] | 4 |  | 0 |  | 2 |  | 4
1.2 Las instalaciones y redes eléctricas (diseño, construcción, instalación, mantenimiento, operación y señalización) están avaladas por entidad delegada por el Municipio (Planeación, Cuerpo de Bomberos), Empresas de Servicio Público u Organismo Acreditado. (Art. 117 Ley 09 de 1979 , Ley 1801 de 2016), Sección 650 NTC 2050) | [14 empty] | 3 |  | 0 |  | 1.5 |  | 3 |  | -
1.3 El trampolín o plataforma cumple con las especificaciones de altura, las medidas de profundidad minima del agua del estanque, las distancias minimas hacia atrás, hacia adelante y a cada lado de la plomada tirada desde la punta media del trampolin o plataforma. Para estanques con profundidades menores de 1,2 m no deben existir trampolines. (Art. 225 Ley 9 de 1979 , Ley 1801 de 2016). Las plataformas de salto de las Instalacion Acuáticas estarán provistas de escaleras protegidas de barandas. Las superficies de las escaleras y trampolines no deben ofrecer peligro de resbalamiento para los usuarios. Para las Instalaciones Acuáticas o Estructuras Similares construidas con anterioridad a la Guía adoptada por la dependencia u oficina que determine el municipio se aceptará a) el trampolín o plataforma de un (1) metro (m) de altura, la profundidad del estanque es de mínimo 2,50 metros (m) y tiene un área demarcada de la siguiente manera: un (1) metros (m) hacia atrás, tres (3) metros (m) hacia adelante, tres (3) metros (m) a cada lado de la plomada tirada y b) se aceptará el trampolín o plataforma de ocho (8) metro (m) de altura, la profundidad del estanque es de mínimo 8.60 metros (m) y tiene un área demarcada de la siguiente manera: un (1) metros (m) hacia atrás, 7.20 metros (m) hacia adelante, tres (3) metros (m) a cada lado de la plomada tirada desde la punta media del trampolín o plataforma. Para las instalación Acuáticas de uso estrictamente de competencias deportivas, acuáticas se tendrán en cuenta el dimensionamiento adoptadas de la Federación Internacional de Natació (FINA) | [14 empty] | 1 |  | 0 |  | 0.5 |  | 1
Caracteristica |  |  | Dimeniones Trampolin (m)
Altura |  |  | 0.5 |  |  | 0.75 |  |  | 1 |  |  | 3
Longitud |  |  | 3.05 |  |  | 3.66 |  |  | 4.88 |  |  | 4.88
Ancho |  |  | 0.508 |  |  | 0.508 |  |  | 0.508 |  |  | 0.508
1.4 La zona de saltos o clavados esta demarcada y tiene publicada, en lugar visible para los bañistas, su profundidad. (Art. 206, ley 9 de 1979, Ley 1801 de 2016) | [14 empty] | 1 |  | 0 |  | 0.5 |  | 1 |  | -
1.5 El acceso a las zonas de saltos o clavados se efectúa por medio de escaleras seguras que soporten la Carga Máxima de Bañistas esperada, con auto drenaje, resistentes a la corrosión y descansos protegidos con barandas o pasamanos laterales seguras. Las escaleras, los descansos y los trampolines cuentan con material antideslizante que cumple con Coeficiente Dinámico de Fricción (DCOF) mínimo de 0.42. Arts. 203 y 225, Ley 9 de 1979, Ley 1801 de 2016 | [14 empty] | 1 |  | 0 |  | 0.5 |  | 1 |  | -
1.6 Se cuenta con unidades sanitarias (inodoros, orinales y lavamanos) en cantidad suficiente basados en la Carga Maxima de Ocupación de bañistas, con acceso a personas con movilidad reducida, independientes por sexo con adecuadas condiciones de iluminación, ventilación y repisa o area cambia pañales. La distancia de las unidades sanitarias no debe ser mayor a 91 metros (m) del estanque de la Instalación Acuática o Estructura Similar de adultos y no mayor de 61 metros (m) de las Instalaciones Acuáticas de niños menores de cinco años en todo caso dentro del área de la Instalación Acuática o Estructura Similar. Cantidad de elementos de la instalaciones sanitarias por número de bañistas: 1 Inodoro para hombres/40; 1 Inodoro para mujeres/30; 1 Orinal/50; 1 Lavamanos/50. (Art. 197 de Ley 09 de 1979, Ley 361 de 1997, Dec. 1538 de 2005, Ley Estatutaria1618 de 2013, Ley 1801 de 2016) | [14 empty] | 2 |  | 0 |  | 1 |  | 2 |  | -
Profunidad o Nivel Normal de Operación (m) | [5 empty] | Carga Maxima de Bañistas (Bañistas por m2)
Menor que 1 | [5 empty] | 1 Bañista por 2.2 m2
1.- 1.5 | [5 empty] | 1 Bañista por 2.7 m2
Mayior que 1.5 | [5 empty] | 1 Bañista por 4.0 m2
1.7. Se tienen duchas y vestidores en cantidad suficiente basados en la Carga Máxima de Ocupación de Bañistas, con puertas de material liso, duro y fácil de limpiar o cortinas de material liso, fácil de limpiar y están en áreas fisicas independiente por sexo de los inodoros, orinales y lavamanos . Cantidad de elementos de la instalación sanitarias por número de bañistas: 1 Ducha/40; 1 Vestidor/50. Las Instalaciones Acuáticas y Estructuras Similares de uso restringido de las copropiedaes estan exentas de la construcción del vestidor y de la ducha; su instalación queda bajo la potestad del responsable o del constructor. (Arts. 4 Ley 1209 de 2008, Ley 1801 de 2016) | [14 empty] | 1 |  | 0 |  | 0.5 |  | 1
1.8 La Instalacion Acuática o las Estructuras Similares tiene entre los estanques, mecanismos, sistemas o procedimientos para impedir el acceso de los bañistas menores de seis (6) años, cuando: a) El estanque de la Instalación Acuática o Estructura Similar tiene profundidades mayores de 0.60 metros (m). b) Las distancias de separación entre estanques consecutivos de la Instalación Acuática o Estructura Similar de adultos y niños es inferior a 1.8 metros (m). (Art. 206, Ley 9 de 1979, Ley 1801 de 2016) | [14 empty] | 3 |  | 0 |  | 1.5 |  | 3
1.9 La Instalación Acuática o Estructura Similar, tiene procedimientos para impedir el ingreso de bañistas menores de 12 años, sin la supervisión de sus padres o sin la vigilancia de otro adulto distinto al personal de rescate salvavidas. (Arts. 11, 14 y 15, Ley 1209 de 2008, Art. 2.8.7.1.2.4 Decreto Único Reglamentario 780 de 2016, Ley 1801 de 2016) | [14 empty] | 3 |  | 0 |  | 1.5 |  | 3 |  | -
1.10 Programa de Control de Emergencia está avalado por entidad delegada por el Municipio (Planeación, Cuerpo de Bomberos, Comite Municipal de Gestión del Riesgo, etc.) e incluye el manejo de bañistas que sufren incidentes, accidentes o enfermedades subitas en la Instalación Acuática o Estructura Similar y por ocurrencia de fenómenos naturales, documentado e implementado incluyendo evaluación y control. (Ley 09 de 1979, Resolución 2400 de 1979, Ley 1523 de 2012, Ley 1801 de 2016) | [14 empty] | 3 |  | 0 |  | 1.5 |  | 3 |  | -
1.11 Existen en la Instalación Acuatica o Estructura Similar implementos, equipos de seguridad en funcionamiento y bien ubicados (extintores, barandas, escalerillas, señalizacion, etc.). (Arts. 203, 205 y 206, Ley 9 de 1979, Ley 1801 de 2016) | [14 empty] | 3 |  | 0 |  | 1.5 |  | 3 |  | -
1.12 Se encuentran claramente identificadas las diferentes áreas complemantarias y las instalaciones anexas con señalización de seguridad, circulación de personas, rutas de evacuación, salidas de emergencia. y con avisos alusivos a espacios libre de humo. (Ley 1335 de 2009; Art. 206, Ley 9 de 1979, Ley 1801 de 2016) | [14 empty] | 1 |  | 0 |  | 0.5 |  | 1
1.13 Los pisos, techos, paredes y demás superficies y equipos de las áreas complementarias e instalaciones anexas están revestidas en material liso, impermeable, que facilita el lavado y la desinfección de estas. Los pisos son resistentes al deslizamiento y están en pendiente para drenar el agua u otros líquidos. La unión entre la pared y el suelo es de forma cóncava (media caña) y se extiende en la pared mínimo 15.2 centímetros (cm). (Arts. 92, 195, 219 Ley 9 de 1979, Ley 1801 de 2016) | [14 empty] | 3 |  | 0 |  | 1.5 |  | 3 |  | -
1.14 El cuarto para el almacenamiento de implementos e insumos químicos es exclusivo y separado del cuarto de máquinas, con una área mínima de 2 metros por 1 metro y altura mínima de 1.80 metros, con ventilación e iluminación, señalización de áreas, extintor y acceso restringido. Los pisos, techos y paredes están en material de fácil limpieza. (Ley 9/79; Res. 2400/79, Ley 1801 de 2016) | [14 empty] | 1 |  | 0 |  | 0.5 |  | 1
RESULTADO OBTENIDOS CTSACYA (Sumatoria "P"y "NO")
Sumatoria | [14 empty] | 30
SEGUNDA PARTE - DATOS DE LA INSTALACION ACUATICA O ESTRUCTURA SIMILAR
Código Interno de Archivo: | [16 empty] | Adhesivo N°:
Evento ICTP N° :
INFORMACIÓN ESPECÍFICA POR INSTALACION ACUATICA O ESTRUCTURA SIMILAR
Estanque ó Estructura Similar N°: | [17 empty] | Denominación:
Clase de Inslalación Acuática
Piscina de nado o recreo | [7 empty] | Piscinas de Aterrizaje | [6 empty] | Atraciones Acuáticas Interactivas | [9 empty] | Piscinas de Olas
Rios Lentos | [7 empty] | Rios Rápidos | [6 empty] | Especial (Terapeuticas, Termales, etc) | [9 empty] | Otra
Atraciones Interactivas | [6 empty] | Rocio |  |  |  |  | Salpicado |  |  |  | Chorros de Agua | [6 empty] | Cascadas |  |  |  |  | Flujo
Tipos de Estructura Similares | [7 empty] | SPA |  |  |  | Jacuzzi |  |  |  | Otra | [7 empty] | ¿Cuál?: ______________________
Estructura: |  | Adultos | [6 empty] | Niños | [5 empty] | Caracteristicas: |  |  |  |  | Descubierta | [6 empty] | Cubierta
Climatizada: |  |  | SI | [7 empty] | NO |  |  |  |  | Dispositivo de Control de Temperatura: | [9 empty] | SI |  |  |  | NO
Sistema de operación: | [6 empty] | Recirculación (RE) | [7 empty] | Renovación Continua (RC) | [6 empty] | Desalojo Completo e Intermitente (DC)
Medidas: | [5 empty] | Area (m2): | [6 empty] | Perimetro (m): | [6 empty] | Profundidad Maxima (m):
[6 empty] | Profundidad Media (m): | [10 empty] | Profundidad Mínima (m): | [8 empty] | Volumen (m3):
___________ : : ( ): : ( ) ( ) Nota: Revisar unidades
2. CRITERIOS TÉCNICOS Y DE SEGURIDAD EN LA INSTALACION ACUATICA O ESTRUCTURAS SIMILARES - CTIAYES | [14 empty] | % |  | CALIFICACIÓN CTIAYES | [5 empty] | OBSERVACIONES
[17 empty] | SI |  | P |  | NO
2.1 2.1 Se tiene primero una ducha de pre-inmersión mínima por cada 372 metros cuadrados (m2) de la Instalación Acuática o Estructura Similar y luego un Lavapiés de uso obligatorio (De material anitdeslizante, con profundidad de construcción de 0.20 m y de operación de 0.15 m y un área no menor a 0.8 m2 y agua con una concentración del mismo desinfectante utilizado en la la Instalación Acuática o Estructura Similar) de fácil acceso antes de ingresar al estanque, teniendo en cuenta el ingreso de personas con movilidad reducida. (Art. 220 Ley 09 de 1979; Ley Estatutaria 1618 de 2013, Ley 1801 de 2016). No aplica (NA) para las Instalaciones Acuáticas o Estructura Similar de uso colectivo construidas con anterioridad a la Guía adoptada por la dependencia u oficina que determine el municipio que non tenga primero la ducha de pre-inmerisión y luego el Lavapiés pero se aceptara siempre y cuando se tenga un procedimiento establecido para que se realice primero la pre-inmersión y luego el lavapiés. No Aplica (NA) Instalación Acuática o Estructura Similar de Renovación Continua, Desalojo Completo | [14 empty] | 2.5 |  | 0 |  | 1.3 |  | 2.5
2.2 Se tiene mínimo una ducha de enjuague cerca a la entrada de la Instalación Acuática o Estructura Similar, con pisos con pendiente mínima del 2 %. Instalaciones Acuáticas con un área de 697 metros cuadrados (m2) de agua o más pueden ser flexibles en el número de duchas de enjuague básado en cálculo del número máximo de bañistas asi: a) El 25 % duchas de preimersión. b) 25 % duhas de enjuague c) 50 % pueden ser de primersion o de enjuague Para las piscinas de uso restringido se aceptara que la ducha preimersión sea utilizada como ducha de enjuague. (Art. 220 Ley 09 de 1979, Ley 1801 de 2016). No Aplica (NA) Instalación Acuática de Renovación Continua, Desalojo Completo | [14 empty] | 2 |  | 0 |  | 1.0 |  | 2
2.3 Los revestimientos de la Instalación Acuática o Estructura Similar (pisos y paredes, rompeolas) son de material sanitario (fácil limpieza y desinfección) y resistente a la abrasión, estable frente a productos químicos utilizados, se encuentran en buen estado y de color blanco o pastel con al menos un valor de 6,5 en la escala de valores de Munsell. Madera, arena o tierra no será permitido como acabado interior. En el color de los revestimientos se hará la excepción en los siguientes casos: a) las marcas de carril de competencis. b) Instalación acuática dedicada al buceo competitivo. c) marcas en los bordes o en las huellas, d) piscinas con profundidades menores de 60 cm. e) piscinas de olas y como indicador del cambio de profundidad. (Art. 207, Ley 9 de 1979, Ley 1801 de 2016) | [14 empty] | 2 |  | 0 |  | 1 |  | 2
2.4 Los revestimientos de los bordes y corredores son de material sanitario (fácil limpieza y desinfección) y resistente a la abrasión, estable frente a productos químicos utilizados y se encuentran en buen estado. Madera, arena o tierra no será permitido como acabado final. (Artículo 207, Ley 9 de 1979, Ley 1801 de 2016). | [14 empty] | 1 |  | 0 |  | 0.5 |  | 1
2.5 La forma de construcción de la Instalación Acuática o Estructura Similar no presenta ángulos, recodos, túneles u obstáculos que dificulten la circulación del agua o representen peligro para los bañistas y que permita la distribución uniforme del agua en todo el vaso o estanque. (Parágrafo Único, art. 10 y Art. 13 Ley 1209 de 2008, Art. 2.8.7.1.2.1 Decreto Único Reglamentario 780 de 2016 Ley 1801 de 2016). Para las Instalaciones Acuáticas o Estructuras Similares construidas con anterioridad a la Guía adoptada por la dependencia u oficina que determine el municipio deberá disponer de mecanismos, sistemas o procedimientos que impidan el acceso de los bañistas a los túneles sumergidos u otras estructuras similares. | [14 empty] | 3 |  | 0 |  | 1.5 |  | 3
2.6 El piso de la instalación Acuática o Estructura Similasr tiene superficie uniforme sin resaltos, filos y con pendiente que permite el correcto desagüe (Mínimo del 2 %). Para las Instalaciones Acuáticas con profundidades menores a 1.5 metros (m) la pendiente máxima no será superior a 8 %. Para las Instalaciones Acuáticas con profundidades de 1.5 metros (m) y mayores, la pendiente máxima no excederá el 34 %. (Artículos 1 y 12, Ley 1209 de 2008, Ley 9 de 1979 y Resolución 1229 de 2013), Ley 1801 de 2016) | [14 empty] | 2 |  | 0 |  | 1 |  | 2
2.7 Los vértices entre los muros con el piso de la Instalación Acuática o Estructura Similar son redondeados o en chaflán (cerámica inclinada que corta el vértice de 90 grados que se forma en el encuentro de pared con pared, o pared con piso) para evitar la acumulación y formación de colonias de microorganismos y facilitar los procesos de limpieza y desinfección. ( Art. 2.8.7.1.2.1 Decreto Unico Reglamentario 780 de 2016, Ley 1801 de 2016) | [14 empty] | 2 |  | 0 |  | 1 |  | 2
2.8 Las profundidades máxima, intermedia y mínima de operación la Instalación Acuática está marcada en ambos lados y en cada extremo en las paredes, en el corredor al borde y en el cambio de inclinación del piso del estanque, en colores vistosos que contraste con el fondo, con letras y números con una altura mínima de 10 centímetros (cm) y fuente Arial o Times New Roman. con unidades de metros y centímetros con las abreviaturas "m" y "cm", visible con claridad para cualquier persona. La marcación de las diferentes profundidades será por medio de baldosas de distinto color y de 25 centímetros (cm) de lado, sin que se presenten cambios de profundidad abrupta. La señalización de profundidad será instalada a intervalos no mayores a 7.6 metros (m) alrededor del borde perimetral. Para las Instalaciones Acuáticas o Estructuras Similares con profundidades de 1.5 metros o menores todas las marcas de profundidad deberán estar provistas con las señales de advertencia "NO CLAVADOS" junto con el símbolo internacional universal para "NO CLAVADOS" (Art. 224 Ley 09 de 1979, Art. 11 y 13 Ley 1209 de 2008, Art. 2.8.7.1.2.4 Decreto Único Reglamentario 780 de 2016, Ley 1801 de 2016) Para las Instalaciones Acuática más profundas de 1.5 metros (m) , una línea de color de contraste , no menor de 5.0 centímetros (cm) y no mayor de 15 centímetros (cm) de ancho, será instalada de forma permanente en el fondo del estanque en la parte menos profunda del punto de quiebre del suelo y se extenderá hasta las paredes del estanque a la altura de la línea de operación normal. | [14 empty] | 3 |  | 0 |  | 1.5 |  | 3 |  | -
2.9 Se cuenta como mínimo con un medio para entrada o salida de bañistas y otro adicional por cada 23 metros de perímetro del Estanque de la Instalación Acuática o Estructura Similar y cumple con los criterios técnicos de la Guia adoptada por la dependencia u oficina que determine el municipio para las escaleras de piso y/o empotradas y/o de pared o sobreponer. (Art. 226, Ley 9 de 1979, Ley 1801 de 2016). La Instalación Acuática o Estructura Similar con profundidad menor de 0.60 metros o con playa no debe tener escaleras de acceso de ningún tipo. | [14 empty] | 2 |  | 0 |  | 1 |  | 2 |  | -
Especificaciones Escaleras de Piso | [14 empty] | Especificaciones Escaleras Empotradas
Dimensiones (cm) |  | T-1 Estandar |  |  | T-1 Convexo, Concavo, Triangular |  |  |  | T-2 |  | W-1 |  | H-1 |  | Dimensiones (cm) |  |  |  | H-1 |  |  | H-2 |  |  |  | W-1 |  |  | D-1
Mínimo |  | 30.5 |  |  | 53.3 |  |  |  | 30.5 |  | 61 |  | 15.2 |  | Mínimo |  |  |  | 15.2 |  |  | 12.7 |  |  |  | 30.5 |  |  | 12.7
Máximo |  | 45.7 |  |  | 61 |  |  |  | 40.6 |  | NA |  | 30.5 |  | Máximo |  |  |  | 30.5 |  |  | No Aplica (NA) |  |  |  | NA |  |  | NA
[18 empty] | Dimensiones (cm) |  |  |  | T-1 |  |  | H-1 |  |  | Especificaciones Pasamanos
[18 empty] | Mínimo |  |  |  | 7.6 |  |  | 86.4
Escaleras de Piso | [7 empty] | Escaleras Empotradas | [9 empty] | Máximo |  |  |  | NA |  |  | 96.5
2.10 La Instalación Acuática tiene como mínimo dos (2) drenajes de piso o pared por tubería de succión en el mismo plano o planos consecutivos, separados por una distancia mínima de 0.90 metros (m), hidráulicamente balanceados que permitan la evacuación de la totalidad del agua, de los sedimentos y de los residuos. y cumplen con la especificación de anti atrapamiento de conformidad con las Normas Técnicas Colombianas. (Art. 12, Ley 1209 de 2008, Ley 1801 de 2016) No aplica para las Instalaciones Acuáticas que utilizan sistemas de desagüe por gravedad que debe estar conectados a un tanque de equilibrio o a un depósito de compensación.De manera simple, no debe existir succión directa sobre el estanque. Para las Instalaciones Acuáticas o Estructuras Similares construidas con anterioridad a la Guía adoptada por la dependencia u oficina que determine el municipio se aceptarán las que cuentan con un solo drenaje si tiene instalado el Sistema de Seguridad de Liberación de Vacío No Aplica (NA) Instalación Acuática de Renovación Continua o Desalojo Completo | [14 empty] | 3 |  | 0 |  | 1.5 |  | 3
2.11 La Instalación Acuática o Estructura Similar cubierta o bajo techo garantiza la renovación constante del aire en el recinto, el volumen mínimo de aire por bañista es de 8 metros cúbicos (m3), la humedad relativa (HR) está en el rango 40-60%, y la temperatura del aire interno es de 1 a 3°C más alta que la del agua, lo cual es verificable por medio de termohigrómetro instalado en el recinto. (Arts. 108, 109 y 196, Ley 9 de 1979) | [14 empty] | 0.5 |  | 0 |  | 0.5 |  | 0.5
2.12 La temperatura del agua contenida en la Instalación Acuática o Estructura Similar climatizada cumple con el valor de menor o igual a 40 grados centígrados (°C) y dispone de dispositivos de control de temperatura. (Art. 222 ley 9 de 1979, Ley 1801 de 2016) No Aplica (NA) Instalación Acuática o Estructura Similar de Renovación Continua, Desalojo Completo | [14 empty] | 1 |  | 0 |  | 0.5 |  | 1
2.13 La Instalación Acuática para uso de bañistas de hasta seis (6) años de edad (primera infancia), tienen una profundidad o nivel operacional no mayor a 0.60 metros (m) y la pendiente será del 2%. (Artículos 1 y 12, Ley 1209 de 2008, Ley 9 de 1979 y Resolucio n 1229 de 2013, Ley 1801 de 2016). No Aplica (NA) para Esttructuras Similares. | [14 empty] | 2 |  | 0 |  | 1 |  | 2
2.14 Si la Instalación Acuática para uso de bañistas mayores de seis (6) años de edad, tiene corredor sumergido con profundidad o nivel operacional máxima de 0.30 metros (m), la pendiente continua no debe ser superior al 8% y los pisos con superficies o revestimientos debe ser antideslizantes y además de mecanismo de ingreso o egreso. (Artículos 1 y 12, Ley 1209 de 2008, Ley 9 de 1979 y Resolución 1229 de 2013, Ley 1801 de 2016). No Aplica (NA) Instalación Acuática de Renovación Continua, Desalojo Completo | [14 empty] | 2 |  | 0 |  | 1 |  | 2
2.15 La Instalación Acuática o Estructura Similar está dotado con elementos para salvamento como: a) Mínimo dos de algunos de los siguientes objetos boyantes: Aro Salvavidas, flotador o rosca; Guardián o Tubo de Rescate b) Minino uno de los siguientes elementos de extensión: Aros con cuerdas, Pértiga, percha o vara; Bolsa de Rescate con cuerda; Boya Torpedo con cuerda). (Numeral 4, Art. 2.8.7.1.2.4 Decreto Uúnico Reglamentario 780 de 2016, Ley 1801 de 2016). No Aplica” para las Estructuras Similares (bañera, tina de hidromasajes (jacuzzi) o spa). | [14 empty] | 3 |  | 0 |  | 1.5 |  | 3 |  | -
2.16 Se tiene instalado Cerramiento con Certificado de Conformidad o con Declaración de Conformidad de Primera Parte del Proveedor y de Funcionamiento (mantenimiento, reparación, reubicación, ajustes o remplazo) emitido por persona natural o jurídica competente y la puerta de ingreso al estanque de piscina tiene sistema de cierre y bloqueo automático homologado. (Ley 1209 de 2008; Art. 2.8.7.1.2.5 Decreto Único Reglamentario 780 de 2016; Res.1394 de 2015, NTCs 5776 y 5777, Ley 1801 de 2016) . No aplica (NA) para las Instalación Acuática de Uso Especial | [14 empty] | 5 |  | 0 |  | 2.5 |  | 5
2.17 Se tiene instalado el Botón de Parada de Emergencia con Certificado de Conformidad o con Declaración de Conformidad de Primera Parte del Proveedor y Funcionamiento (mantenimiento, reparación, reubicación, ajustes o remplazo) emitido por persona natural o jurídica competente. Art. 12,Ley 1209 de 2008; Art. 2.8.7.1.2.5 Decreto Unico Reglamentario 780 de 2016; Res.1394 de 2015; NTC 5764 Y 5765., Ley 1801 de 2016) No aplica para las Instalaciones Acuáticas de Uso Especial, Renovación Continua, Desalojo Completo | [14 empty] | 5 |  | 0 |  | 2.5 |  | 5
2.18 Se tiene instalada un sistema de detección perimétrica por haces ópticos, de inmersión o perimétrica por haces ópticos interdependientes de un obstáculo con Certificado de Conformidad o con Declaración de Conformidad de Primera Parte del Proveedor, de Instalación y de Funcionamiento (mantenimiento, reparación, reubicación, ajustes o remplazo) emitido por persona natural o jurídica competente Literal g, Art. 11, Ley 1209 de 2008; Art. 2.8.7.1.2.5 Decreto Único Reglamentario 780 de 2016; Res. 1394 de 2015; NTCs 5760 (Para Uso Individual o Colectivo) y 5774 (Para Uso Residencial), ley 1801 de 2016) | [14 empty] | 5 |  | 0 |  | 2.5 |  | 5 |  | -
2.19 Se tiene instalado la Rejilla o Cubierta Antiatrapamiento con Certificado de Conformidad o Declaración de Conformidad de Primera Parte, de Instalación y Funcionamiento (mantenimiento, reparación, reubicación, ajustes o remplazo) emitido por persona natural o jurídica competente. Literal g, Art. 11, Ley 1209 de 2008; Art. 2.8.7.1.2.5 Decreto Úinico Reglamentario 780 de 2016; Res.1394 de 2015; NTC 5763, Ley 1801 de 2016) “No Aplica” para las Instalaciones Acuática de Renovación Continua o Desalojo Completo. | [14 empty] | 5 |  | 0 |  | 2.5 |  | 5
2.21 Se tiene instalado el Sistema de Seguridad de Liberacion de Vacío con Certificado de Conformidad o Declaracion de Conformidad de Primera Parte, de Instalación y Funcionamiento (mantenimiento, reparación, reubicación, ajustes o remplazo) emitido por persona natural o jurídica competente. Literal g, Art. 11, Ley 1209 de 2008; Art. 2.8.7.1.2.5 Decreto Unico Reglamentario 780 de 2016; Res.1394 de 2015;NTCs 5761 y 5762 , Ley 1801 de 2016) . El Sistema de Seguridad de Liberacion de Vacio no aplica para los estanques que en su recirculación cuenten con un sistema de alivio de presión (respiradero) o un sistema de drenaje por gravedad en un tanque recolector abierto a la atmosfera que limita la succión directa. En suma, que el vaso carezca de succión directa de la Motobomba. “No Aplica” para las Instalaciones Acuática de Renovación Continua o Desalojo Completo. | [14 empty] | 5 |  | 0 |  | 2.5 |  | 5
2.21 El corredor o andén perimetral de la Instalación Acuática (deck húmedo) tiene un ancho mínimo recomendado de 1.20 metros (m) medido desde el borde del vaso, está recubierto con material de acabado con textura antideslizante y sanitario (impermeable y de fácil limpieza) , sin presencia de resaltos y filos, con bordes redondeados o de otro modo para eliminar esquinas afiladas con coeficiente Dinamico de Fricción (DCOF) mínimo de 0,42 o con Alta Resistencia al Deslizamiento (ARD), y pendientes hacia afuera de la Instalación Acuática o Estructura Similar de acuerdo con el acabado de la superficie. (Ley 1801 de 2016) No se aceptara alfombra, césped artificial o madera como material de acabado. | [14 empty] | 3 |  | 0 |  | 1.5 |  | 3 |  | -
Pendientes mínimas para el drenaje
Superficie | [6 empty] | Pendiente mínima
Acabados lisos tales como baldosas, concreto acabado a mano y concreto ligeramente liso | [6 empty] | 3.2 mm/30.5 cm (1 %)
Acabados con textura moderada como agregados o concreto en bruto | [6 empty] | 6.4 mm /30.5 cm (2 %)
Acabados con textura gruesa tales como el ladrillo (donde este permitido) | [6 empty] | 9.5 mm/30.5 cm (3 %)
2.22 El número de boquillas entradas de inyección de pared dan cumplimiento con el flujo de retorno y distribución que garanticen una buena recirculación para evitar puntos muertos (un inyector por cada 6 metros (m) de perímetro y a 1.5 metros de cada esquina de la piscina y de los desnatadores y ubicados de manera alterna a 30 ceníimetros (cm) del fondo y a 30 centímetros (cm) de la superficie). Para lasInstalaciones Acuáticas de más de 15,2 metros de ancho, al igual que para las instalaciones climatizadas las boquillas o entradas de piso son obligatorias y las distancias entre ellas no será mayor a 6.0 metros y a una distancia de cada pared de 4.6 metros. Las boquillas de piso que se utiliza en combinación con las boqullas de pared, deben tener una separación no mayor de 7,6 metros (m) de las paredes laterales más cercanas. (Ley 1801 de 2016) No Aplica (NA) Instalación Acuática de Renovación Continua, Desalojo Completo y Estructura Similar. | [14 empty] | 3 |  | 0 |  | 1.5 |  | 3
2.23 Cuenta con un desnatador por cada 46 metros cuadrados (m2) de lámina o espejo de agua o en su defecto hay una canaleta desnatadora para áreas de lámina mayores que 149 metros cuadrados (m2) a lo largo del perímetro del estanque y tiene canastilla de material resistente a la corrosión, de fácil limpieza, desinfección y remoción , con un vertedero que se ajuste automáticamente a las variaciones en el nivel del agua en un rango mínimo de 10.2 centímetros. (Ley 1801 de 2016) “No Aplica” para las instalaciones Acuáticas de Renovación Continua, Desalojo Completo y Estructuras Similares (bañera, tina de hidromasajes (jacuzzi) o spa | [14 empty] | 2 |  | 0 |  | 1 |  | 2
2.24 El sistema de fontanería es de material no contaminante, resistente a la corrosion y diseñado para transportar el caudal de agua a una velocidad maxima de 2.4 metros por segundo (m/s) por la linea de presión o retorno y de 1.8 metros por segundo (m/s) por la linea de succión y cumplir con las tasas de flujo de agua y diámetros de tubería de presión y de succión, de conformidad con la Tabla Anexa. Los diámetros de las tuberías no pueden ser superiores a seis (6) pulgadas (Pul. o"). Su material es no tóxico, y resistente a la presión de diseño y estan señalizadas para indicar el tipo o la fuente de agua y la dirección del flujo con un etiquetado claro y/o un código de colores. Adicionalmente cumplir con los siguientes criterios: Schedule 40; RDE 21 y PSI mayores o iguales a 200. (Art. 180 Ley 09 de 1979, Ley 1801 de 2016). No Aplica” para las instalaciones Acuáticas de Renovación Continua, Desalojo Completo. | [14 empty] | 3 |  | 0 |  | 1.5 |  | 3
Diámetro Tubería Presión/ Succión | [5 empty] | Tasas Máximas de Flujo de Agua
Milímetros (mm) |  | Pulgadas (Pul, o ´) |  |  |  | Presión Litros por minuto (L/min) |  |  |  | Succión Litros por minuto (L/min)
25 |  | 1 |  |  |  | 73 |  |  |  | 55
38 |  | 1½ |  |  |  | 164 |  |  |  | 123
50 |  | 2 |  |  |  | 292 |  |  |  | 219
62 |  | 2½ |  |  |  | 456 |  |  |  | 342
75 |  | 3 |  |  |  | 657 |  |  |  | 493
100 |  | 4 |  |  |  | 1168 |  |  |  | 876
127 |  | 5 |  |  |  | 1824 |  |  |  | 1368
150 |  | 6 |  |  |  | 2627 |  |  |  | 1970
2.25 La toma de succión, donde se conectan las mangueras para aspiración, están localizadas a intervalos suficientes para alcanzar el total del área del estanque y tienen un sistema de tapones de autocierre que evitan la succión o el atrapamiento por succión. (Ley 1801 de 2016) | [14 empty] | 3 |  | 0 |  | 1.5 |  | 3 |  | -
RESULTADO OBTENIDOS CTSE (Sumatoria "P" y "NO" )
Sumatoria | [14 empty] | 67
TERCERA PARTE - EMISION CONCEPTO DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD DE LA INSTALACION ACUÁTICA O ESTRUCTURA SIMILAR
3. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO Y EMISIÓN DEL CONCEPTO TECNICO Y DE SEGURIDAD
Para realizar el cálculo del Concepto del Cumplimiento de Criterios Técnicos y de Seguridad de la Instalación Acuática o Estructura Similar, se debe utilizar la siguiente fórmula: Puntaje = CTSACYA + CTIAYES
|  | Puntaje: |  |  |  | CTSACYA | [6 empty] | + | CTIAYES | [6 empty] | .=
| TIPO DE CONCEPTO | [6 empty] | RANGO DE PUNTAJE |  |  |  |  | SE EMITE CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS TÉCNICOS Y DE SEGURIDAD
| CUMPLE (C.) | [6 empty] | 0 - 4.9
| CUMPLE PARCIALMENTE (CP) | [6 empty] | 5.0 - 24.9
| NO CUMPLE (NC) | [6 empty] | 25 - 100
MEDIDA CORRECTIVA Y SANCIONATORIA DE LA INSTALACION ACUATICA O ESTRUCTURA SIMILAR (Ley 1209 del 2008, Ley 1801 de 2016)
| Aplico medida Correctiva y/o Sancionatoria? | [10 empty] | SI |  |  | NO
| Area que aplico la Medida Correctiva: | [8 empty] | Estanque |  |  |  |  | Estructura Similar |  |  |  |  | Unidades Sanitarias | [5 empty] | Duchas
[10 empty] | Lavapiés |  |  |  |  | Lavamanos |  |  |  |  | Cuarto de Maquinas | [5 empty] | Vestier
[8 empty] | Cuarto de Quimicos | [6 empty] | Otros, ¿Cual?
| Medida Correctiva aplicada: | [5 empty] | Suspension o Cierre Temporal hasta por 5 dias | [12 empty] | Cierre Temporal entre 5 y 15 días
Cierre Definitivo Estanque o Estructura Similar
Observaciones:
| Se debe presentar plan de mejoramiento del Estanque? | [14 empty] | SI |  |  | NO
OBSERVACIONES POR EL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA VISITA
Medida de Riesgos Críticos Técnicos y de Dispositivos Seguridad: La Dependencia u oficina que determine el municipio debe dejar constancia de los siguientes factores críticos que representan un riesgo inminente para la seguridad de los bañistas y advierte al responsable de la piscina para la toma de las medidas preventivas y correctivas inmediatas y por lo tanto se emite concepto de cumplimiento de criterios técnicos y dispositivos de seguridad "NO CUMPLE" y se toma la medida de suspensión parcial o cierre total del estanque con el fin de garantizar la seguridad de los bañistas, hasta tanto se hayan tomado los correctivos (Marque con una "X" el factor crítico presente). (Art. 9, Ley 1209 de 2008; Art. 2.8.7.1.4.1 Decreto Unico Reglamentario 780 de 2016)
Sin Sistema de Seguridad de Liberación de Vacio | [9 empty] | Ausencia de Salvavidas | [6 empty] | Riesgo de Altura | [8 empty] | Riesgo Químico
Sin Barrera de Control de Acceso (Cerramiento) | [9 empty] | Riesgo Constructivo | [6 empty] | Sin Señalización de Profunidad | [8 empty] | Canaleta Sin Rejilla
Sin Cubierta Antiatrapamiento | [9 empty] | Piso No Anitideslizante | [6 empty] | Obstáculo en Piscina y Corredores | [8 empty] | Sin Alarma de Inmersión
Sin Botón de Parada de Emergencia | [9 empty] | Sin equipos de Salvamento | [6 empty] | Vidrios Rotos u Objetos Agudos | [8 empty] | Riesgo Eléctrico
Menores de 12 años sin adulto responsable
Otros, Cuales?
Otro
¿Cuál?
OBSERVACIONES O MANIFESTACIONES POR PARTE DEL PERSONAL DE LA INSTALACION ACUATICO O ESTRUCTURA SIMILAR.
__________________________________________________________________________________________________________________________
PARA CONSTANCIA; PREVIA LECTURA Y RATIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE LA PRESENTE ACTA, FIRMAN LOS FUNCIONARIOS QUE INTERVINIERON EN LA VISITA Y PERSONAL QUE LA ATIENDE POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO.
FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA U OFICINA MUNICIPAL FIRMA: | [15 empty] | POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO QUE ATIENDE LA VISITA FIRMA:
NOMBRE: | [15 empty] | NOMBRE:
CÉDULA: | [15 empty] | CÉDULA:
CARGO: | [15 empty] | CARGO:
CUARTA PARTE - CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMA DE SEGURIDAD DE LA INSTALACION ACUATICA O ESTRUCTURA SIMILAR
4. PROCEDIMIENTO PARA EMISION DEL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD DE LA INSTALACION ACUATICA O ESTRUCTURA SIMILARE DE USO COLECTIVO ABIERTAS AL PÚBLICO EN GENERAL
Se emite CONCEPTO "CUMPLE" LAS NORMAS DE SEGURIDAD DE LA INSTALACION ACUATICA O ESTRUCTURA SIMILAR cuando se tienen: Concepto sanitario "FAVORABLE" y Concepto Técnico y de Seguridad “CUMPLE".
Se emite CONCEPTO "CUMPLE CON REQUERIMIENTO" LAS NORMAS DE SEGURIDAD DE LA INSTALACION ACUATICA O ESTRUCTURA SIMILAR cuando uno de los dos aspectos técnicos evaluados presenta la siguiente calificación: Concepto Sanitario “FAVORABLE CON REQUERIMIENTO” o el Concepto Técnico y de Seguridad “CUMPLE PARCIALMENTE”.
Se emite CONCEPTO "NO CUMPLE" LAS NORMAS DE SEGURIDAD DE LA INSTALACION ACUATICA O ESTRUCTURA SIMILAR cuando no cumple con uno de los dos aspectos evaluados (Concepto sanitario "DESFAVORBALE" y/o Concepto Técnico y de Seguridad “NO CUMPLE".
| CONCEPTO SANITARIO | [9 empty] | CONCEPTO TECNICO Y DE SEGURIDAD | [10 empty] | NORMAS DE SEGURIDAD
| FAVORABLE (F) | [9 empty] | CUMPLE (C.) | [10 empty] | CUMPLE (C.)
| FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS (FC) | [9 empty] | CUMPLE PARCIALMENTE (CP) | [10 empty] | CUMPLE PARCIALMENTE (CP)
| DESFAVORABLE (D) | [9 empty] | NO CUMPLE (NC) | [10 empty] | NO CUMPLE (NC)
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDA DE LA INSTALACION ACUATICA O ESTRUCTURA SIMILAR
Del presente formulario se deja copia en poder del representante legal o responsable del establecimiento de la Instalación Acuática o Estructura Similar, quien atendió la visita de inspección de Criterios Técnicos y de Seguridad. Este documento debe permanecer en el establecimiento y certifica la verificación del cumplimiento de la normatividad vigente, para ser presentado a las diferentes autoridades competentes que lo soliciten, estando exento de todo pago.
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA MUNICIPAL
Note on Z291: JHON WILLIAM TABARES MORALES: No aplica para las piscinas de propiedad privada unihabitacional

## PRIVADA UNIHABITACIONAL
LOGO MUNICIPIO |  |  |  | Anexo K Formulario Unico de Visita de Inspección de Criterios Técnicos y de Disposidtivos de Seguridad de la Instalación Acuatica o Estructura Similar Propiedad Privada Unihabitacional | [20 empty] | Código:
Versión:
Fecha de aprobación:
PRIMERA PARTE - DATOS GENERALES DE LA INSTALACION ACUATICA O ESTRUCTURA SIMILAR Y PLAN DE SEGURIDAD
Código Interno de Archivo:
Evento ICTP N° : | [15 empty] | Adhesivo N°:
INFORMACIÓN GENERAL
Fecha (dd/mm/aaaa): |  |  |  | Departamento | [6 empty] | Municipio: | [13 empty] | Categoría:
[26 empty] | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Razón Social o Nombre Comercial del Establecimiento:
Número de Identificación Tributaria (NIT):
Dirección: | [8 empty] | Barrio/Vereda: | [11 empty] | Localidad/Comuna/:
Ubicación del Estanque (Coordenadas Geográficas WGS1984): | [14 empty] | ° |  |  | ˈ |  |  | ˈˈ | N |  |  | ° |  |  | ˈ |  |  | ˈˈ | O
N° Teléfono (s):
Correo (s) electrónico (s):
Nombre del propietario o representante legal :
Tipo de documento: |  |  |  | CC |  |  | CE |  | Otro |  |  |  | ¿Cual? | [10 empty] | N°:
Persona que atiende la visita:
Tipo de documento: |  |  |  | CC |  |  | CE |  | Otro |  |  |  | ¿Cual? | [10 empty] | N°:
Motivo de la Inspección de CriteriosTécnicos:
Oficio |  |  |  | Notificación Comunitaria | [9 empty] | Solicitud del Interesado | [11 empty] | Solicitud Oficial
Fecha última Verificación Plan de Seguridad | [9 empty] | dd |  | mm |  | aaaa |  |  |  | ¿Se aplicó sanción ? | [8 empty] | SI |  |  | NO
Concepto Técnico emitido por Dependencia Municipal | [11 empty] | Cumple | [5 empty] | Cumple Parcialmente | [7 empty] | No Cumple
Fecha última inspección sanitaria: | [9 empty] | dd |  | mm |  | aaaa |  | ¿Se aplicó medida sanitaria de seguridad? | [10 empty] | SI |  |  | NO
Concepto Sanitario emitido por Autoridad Sanitaria | [11 empty] | Favorable |  |  |  |  | Favorable condicionado | [8 empty] | Desfavorable
Visita de Verificación |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 4 |  | 3 |  | 4 | Radicado Solicitud N°:
Hora inicial (hh:mm a.m ó p.m):_______________________________ | [13 empty] | Hora final: (hh:mm a.m ó p.m): :____________________________________
PLAN DE SEGURIDAD DE LA INSTALACION ACUATICA O ESTRUCTURA SIMILAR
PU: Abierta al Público: Recirculacion | [13 empty] | UC | #REF!
PR: Privada Unihabitacional de Recirculacion. | [13 empty] | PR | NA
SEGUNDA PARTE - INFORMACIÓN ESPECÍFICA POR INSTALACION ACUATICA O ESTRUCTURA SIMILAR
Estanque ó Estructura Similar N°: | [16 empty] | Denominación:
Clase de Inslalación Acuática
Piscina de nado o recreo | [6 empty] | Piscinas de Aterrizaje | [6 empty] | Atraciones Acuáticas Interactivas | [9 empty] | Piscinas de Olas
Rios Lentos | [6 empty] | Rios Rápidos | [6 empty] | Especial (Terapeuticas, Termales, etc) | [9 empty] | Otra
Atraciones Interactivas | [5 empty] | Rocio |  |  |  |  | Salpicado |  |  |  | Chorros de Agua | [6 empty] | Cascadas |  |  |  |  | Flujo
Tipos de Estructura Similares | [6 empty] | SPA |  |  |  | Jacuzzi |  |  |  | Otro | [7 empty] | Cual: ______________________
Estructura: |  | Adultos | [5 empty] | Niños | [5 empty] | Caracteristicas: |  |  |  |  | Descubierto | [6 empty] | Cubierto
Climatizado: |  |  | SI | [6 empty] | NO |  |  |  |  | Dispositivo de Control de Temperatura: | [9 empty] | SI |  |  |  | NO
Sistema de operación: | [5 empty] | Recirculación (RE) | [7 empty] | Renovación Continua (RC) | [6 empty] | Desalojo Completo e Intermitente (DC)
Medidas: |  |  |  |  | Area (m2): | [6 empty] | Perimetro (m): | [6 empty] | Profundidad Maxima (m):
[5 empty] | Profundidad Media (m): | [10 empty] | Profundidad Mínima (m): | [8 empty] | Volumen (m3):
___________ : : ( ): : ( ) ( ) Nota: Revisar unidades
2. CRITERIOS TÉCNICOS Y DE SEGURIDAD EN LA INSTALACION ACUATICA O ESTRUCTURAS SIMILARES - CTIAYES | [13 empty] | % |  | CALIFICACIÓN CTIAYES | [5 empty] | OBSERVACIONES
[16 empty] | SI |  | P |  | NO
2.1 Los revestimientos de la Instalación Acuática (pisos y paredes, rompeolas) son de material sanitario (fácil limpieza y desinfección) y resistente a la abrasión, estable frente a productos químicos utilizados, se encuentran en buen estado y de color blanco o pastel con al menos un valor de 6,5 en la escala de valores de Munsell. Madera, arena o tierra no será permitido como acabado interior. (Art. 207, Ley 9 de 1979, Ley 1801 de 2016) | [13 empty] | 3 |  | 0 |  | 1.5 |  | 3
2.2 Los revestimientos de los bordes y corredores son de material sanitario (fácil limpieza y desinfección) y resistente a la abrasión, estable frente a productos químicos utilizados y se encuentran en buen estado. Madera, arena o tierra no será permitido como acabado final. (Artículo 207, Ley 9 de 1979, Ley 1801 de 2016). | [13 empty] | 3 |  | 0 |  | 1.5 |  | 3
2.3 La forma de construcción de la Instalación Acuática o Estructura Similar no presenta ángulos, recodos, túneles u obstáculos que dificulten la circulación del agua o representen peligro para los bañistas y que permita la distribución uniforme del agua en todo el vaso o estanque. (Parágrafo Único, art. 10 y Art. 13 Ley 1209 de 2008, Ley 1801 de 2016). Para las Instalaciones Acuáticas o Estructuras Similares construidas con anterioridad a la Guía adoptada por la dependencia u oficina que determine el municipio deberá disponer de mecanismos, sistemas o procedimientos que impidan el acceso de los bañistas a los túneles sumergidos u otras estructuras similares. | [13 empty] | 3 |  | 0 |  | 1.5 |  | 3
2.4 El piso de la instalación Acuática tiene superficie uniforme sin resaltos, filos y con pendiente que permite el correcto desagüe (Mínimo del 2 %). Para las Instalaciones Acuáticas con profundidades menores a 1.5 metros (m) la pendiente máxima no será superior a 8 %. Para las Instalaciones Acuáticas con profundidades de 1.5 metros (m) y mayores, la pendiente máxima no excederá el 34 %. (artículos 1 y 12, Ley 1209 de 2008, Ley 9 de 1979 y Resolución 1229 de 2013), Ley 1801 de 2016) | [13 empty] | 3 |  | 0 |  | 1.5 |  | 3
2.5 Los vértices entre los muros con el piso de la Instalación Acuática o Estructura Similar son redondeados o en chaflán (cerámica inclinada que corta el vértice de 90 grados que se forma en el encuentro de pared con pared, o pared con piso) para evitar la acumulación y formación de colonias de microorganismos y facilitar los procesos de limpieza y desinfección. (Art. 2.8.7.1.2.1 Decreto Unico Reglamentario 780 de 2016, Ley 1801 de 2016) | [13 empty] | 2 |  | 0 |  | 1 |  | 2
2.6 Las profundidades máxima, intermedia y mínima de la Instalación Acuática está marcada en ambos lados y en cada extremo en las paredes, en el corredor al borde y en el descanso de la inclinación del piso del estanque, en colores vistosos que contraste con el fondo, con letra y números con una altura mínima de 10 centímetros (cm). con unidades de metros y centímetros con las abreviaturas "m" y "cm", visible con claridad para cualquier persona. La marcación de las diferentes profundidades será por medio de baldosas de distinto color y de 25 centímetros (cm) de lado, sin que se presenten cambios de profundidad abrupta. La señalización de profundidad será instalada a intervalos no mayores a 7.6 metros (m) alrededor del borde perimetral. Para las Instlaciones Acuáticas con profundidades de 1.5 metros o menores todas las marcas de profundidad deberán estar provistas con las señales de advertencia "NO CLAVADOS" junto con el símbolo internacional universal para "NO CLAVADOS" (Art. 224 Ley 09 de 1979, Art. 11 y 13 Ley 1209 de 2008, Art. 2.8.7.1.2.4 Decreto Único Reglamentario 780 de 2016, Ley 1801 de 2016) Para las Instalaciones Acuática más profundas de 1.5 metros (m) , una línea de color de contraste , no menor de 5.0 centímetros (cm) y no mayor de 15 centímetros (cm) de ancho, será instalada de forma permanente en el fondo de la piscina en la parte menos profunda del punto de quiebre del suelo y se extiende hasta las paredes de la piscina a la línea de flotación. | [13 empty] | 3 |  | 0 |  | 1.5 |  | 3 |  | -
2.7 Se cuenta como mínimo con un medio para entrada o salida de bañistas y otro adicional por cada 23 metros de perímetro de la Instalación acuática y cumple con los criterios técnicos definidos por la Autoridad Sanitaria Departamental para las escaleras de piso y/o empotradas y/o de pared o sobreponer. (Art. 226, Ley 9 de 1979, Ley 1801 de 2016). | [13 empty] | 3 |  | 0 |  | 1.5 |  | 3 |  | -
Especificaciones Escaleras de Piso | [13 empty] | Especificaciones Escaleras Empotradas
Dimensiones (cm) |  | T-1 Estandar |  | T-1 Convexo, Concavo, Triangular |  |  |  | T-2 |  | W-1 |  | H-1 |  | Dimensiones (cm) |  |  |  | H-1 |  |  | H-2 |  |  |  | W-1 |  |  | D-1
Mínimo |  | 30.5 |  | 53.3 |  |  |  | 30.5 |  | 61 |  | 15.2 |  | Mínimo |  |  |  | 15.2 |  |  | 12.7 |  |  |  | 30.5 |  |  | 12.7
Máximo |  | 45.7 |  | 61 |  |  |  | 40.6 |  | NA |  | 30.5 |  | Máximo |  |  |  | 30.5 |  |  | No Aplica (NA) |  |  |  | NA |  |  | NA
[17 empty] | Dimensiones (cm) |  |  |  | T-1 |  |  | H-1 |  |  | Especificaciones Pasamanos
[17 empty] | Mínimo |  |  |  | 7.6 |  |  | 86.4
Escaleras de Piso | [6 empty] | Escaleras Empotradas | [9 empty] | Máximo |  |  |  | NA |  |  | 96.5
2.8 La Instalación Acuática tiene como mínimo dos (2) drenajes de piso o pared por tubería de succión en el mismo plano o planos consecutivos, separados por una distancia mínima de 0.90 metros (m), hidráulicamente balanceados que permitan la evacuación de la totalidad del agua, de los sedimentos y de los residuos. y cumplen con la especificación de anti atrapamiento de conformidad con las Normas Técnicas Colombianas. (Art. 12, Ley 1209 de 2008, Ley 1801 de 2016) No aplica para las Instalaciones Acuáticas que utilizan sistemas de desagüe por gravedad que debe estar conectados a un tanque de equilibrio o a un depósito de compensación. Para las Instalaciones Acu´ticas construidas con anterioridad, a partir d e la entrada en vigencia de los criterios técnicos definios por la Autoridad Sanitaria Departamental, se aceptarán las que cuentan con un solo drenaje si tiene instalado sistema de seguridad de liberación de vacío. No Aplica (NA) Instalación Acuática de Renovación Continua o Desalojo Completo | [13 empty] | 3 |  | 0 |  | 1.5 |  | 3
2.9 La forma de construcción de la Instalación Acuática o Estructura Similar no presenta ángulos, recodos, túneles u obstáculos que dificulten la circulación del agua o representen peligro para los bañistas y que permita la distribución uniforme del agua en todo el vaso o estanque. (Parágrafo Único, art. 10 y Art. 13 Ley 1209 de 2008, Art. 2.8.7.1.2.1 Decreto Único Reglamentario 780 de 2016 Ley 1801 de 2016). Para las Instalaciones Acuáticas o Estructuras Similares construidas con anterioridad a la Guía adoptada por la dependencia u oficina que determine el municipio deberá disponer de mecanismos, sistemas o procedimientos que impidan el acceso de los bañistas a los túneles sumergidos u otras estructuras similares. | [13 empty] | 2 |  | 0 |  | 1 |  | 2 |  | -
2.10 La Instalación Acuática para uso de bañistas de hasta seis (6) años de edad (primera infancia), tienen una profundidad o nivel operacional no mayor a 0.60 metros (m) y la pendiente será del 2%. (Artículos 1 y 12, Ley 1209 de 2008, Ley 9 de 1979 y Resolucio n 1229 de 2013, Ley 1801 de 2016). No Aplica (NA) para Esttruxturas Similares- | [13 empty] | 2 |  | 0 |  | 1 |  | 2
2.11 Si la Instalación Acuática para uso de bañistas mayores de seis (6) años de edad, tiene corredor sumergido con profundidad máxima de 0.30 metros (m), la pendiente continua no debe ser superior al 8% y los pisos con superficies o revestimientos debe ser antideslizantes y además de mecanismo de ingreso o egreso. (Artículos 1 y 12, Ley 1209 de 2008, Ley 9 de 1979 y Resolución 1229 de 2013, Ley 1801 de 2016). No Aplica (NA) Instalación Acuática de Renovación Continua, Desalojo Completo y Estructura Similar. | [13 empty] | 2 |  | 0 |  | 1 |  | 2
2.12 Se tiene instalada un sistema de detección perimétrica por haces ópticos, de inmersión o perimétrica por haces ópticos interdependientes de un obstáculo con Certificado de Conformidad, de Instalación y Funcionamiento (mantenimiento, reparación, reubicación, ajustes o remplazo) emitido por persona natural o jurídica competente Literal g, Art. 11, Ley 1209 de 2008; Art. 2.8.7.1.2.5 Decreto Único Reglamentario 780 de 2016; Res. 1394 de 2015; NTCs 5760 (Para Uso Individual o Colectivo) y 5774 (Para Uso Residencial), ley 1801 de 2016) | [13 empty] | 20 |  | 0 |  | 10 |  | 20 |  | -
2.13 Se tiene instalado la Rejilla o Cubierta Antiatrapamiento con Certificado de Conformidad, de Instalación y Funcionamiento (mantenimiento, reparación, reubicación, ajustes o remplazo) emitido por persona natural o jurídica competente. Literal g, Art. 11, Ley 1209 de 2008; Art. 2.8.7.1.2.5 Decreto Úinico Reglamentario 780 de 2016; Res.1394 de 2015; NTC 5763, Ley 1801 de 2016) “No Aplica” para las Instalaciones Acuática de Renovación Continua o Desalojo Completo. | [13 empty] | 20 |  | 0 |  | 10 |  | 20
2.14 Se tiene instalado el Sistema de Seguridad de Liberacion de Vacío con Certificado de Conformidad, de Instalación y Funcionamiento (mantenimiento, reparación, reubicación, ajustes o remplazo) emitido por persona natural o jurídica competente. Literal g, Art. 11, Ley 1209 de 2008; Art. 2.8.7.1.2.5 Decreto Unico Reglamentario 780 de 2016; Res.1394 de 2015;NTCs 5761 y 5762 , Ley 1801 de 2016) . El Sistema de Seguridad de Liberacion de Vacio no aplica para los estanques que en su recirculación cuenten con un sistema de alivio de presión (respiradero) o un sistema de drenaje por gravedad en un tanque recolector abierto a la atmosfera que limita la succión directa. “No Aplica” para las Instalaciones Acuática de Renovación Continua o Desalojo Completo. | [13 empty] | 20 |  | 0 |  | 10 |  | 20
2.15 El número de boquillas de inyección de pared dan cumplimiento con el flujo de retorno y distribución que garanticen una buena recirculación para evitar puntos muertos (un inyector por cada 6 metros (m) de perímetro y a 1.5 metros de cada esquina de la piscina y de los desnatadores y ubicados de manera alterna a 30 ceníimetros (cm) del fondo y a 30 centímetros (cm) de la superficie). Para lasInstalaciones Acuáticas de más de 15,2 metros de ancho, las boquillas o entradas de piso son obligatorias y las distancias entre ellas no será mayor a 6.0 metros y a una distancia de cada pared de 4.6 metros. Las boquillas de piso que se utiliza en combinación con las boqullas de pared, deben tener una separación no mayor de 7,6 metros (m) de las paredes laterales más cercanas. (Ley 1801 de 2016). No Aplica (NA) Instalación Acuática de Renovación Continua, Desalojo Completo y Estructura Similar. | [13 empty] | 4 |  | 0 |  | 2 |  | 4
2.16 Cuenta con un desnatador por cada 46 metros cuadrados de lámina o espejo de agua o en su defecto hay una canaleta desnatadora para áreas de lámina mayores que 149 metros cuadrados a lo largo del perímetro del estanque y tiene canastilla de material resistente a la corrosión, de fácil limpieza, desinfección y remoción , con un vertedero que se ajuste automáticamente a las variaciones en el nivel del agua en un rango mínimo de 10.2 centímetros. (Ley 1801 de 2016) “No Aplica” para las instalaciones Acuáticas de Renovación Continua, Desalojo Completo y Estructuras Similares (bañera, tina de hidromasajes (jacuzzi) o spa | [13 empty] | 2 |  | 0 |  | 1 |  | 2
2.17 El sistema de fontanería es de material no contaminante, resistente a la corrosion y diseñado para transportar el caudal de agua a una velocidad menor de 2.4 metros por segundo (m/s) por la linea de presión y de 1.8 metros por segundo (m/s) por la linea de succión y cumplir con las tasas de flujo de agua y diámetros de tubería de succión, de conformidad con la Tabla Anexa. Los diámetros de las tuberías no pueden ser superiores a seis (6) pulgadas (Pul. o"). Su material es no tóxico, y resistente a la presión de diseño y estan señalizadas para indicar el tipo o la fuente de agua y la dirección del flujo con un etiquetado claro y/o un código de colores. Adicionalmente cumplir con los siguientes criterios: Schedule 40; RDE 21 y PSI mayores o iguales a 200. (Art. 180 Ley 09 de 1979, Ley 1801 de 2016). No Aplica” para las instalaciones Acuáticas de Renovación Continua, Desalojo Completo. | [13 empty] | 3 |  | 0 |  | 1.5 |  | 3
Diámetro Tubería Succión |  |  |  |  | Tasas Máximas de Flujo de Agua
Milímetros (mm) |  | Pulgadas (Pul, o ´) |  |  | Presión Litros por minuto (L/min) |  |  |  | Succión Litros por minuto (L/min)
25 |  | 1 |  |  | 73 |  |  |  | 55
38 |  | 1½ |  |  | 164 |  |  |  | 123
50 |  | 2 |  |  | 292 |  |  |  | 219
62 |  | 2½ |  |  | 456 |  |  |  | 342
75 |  | 3 |  |  | 657 |  |  |  | 493
100 |  | 4 |  |  | 1168 |  |  |  | 876
127 |  | 5 |  |  | 1824 |  |  |  | 1368
150 |  | 6 |  |  | 2627 |  |  |  | 1970
2.18 La toma de succión, donde se conectan las mangueras para aspiración, están localizadas a intervalos suficientes para alcanzar el total del área del estanque y tienen un sistema de tapones de autocierre que evitan la succión o el atrapamiento. (Ley 1801 de 2016) | [13 empty] | 2 |  | 0 |  | 1 |  | 2 |  | -
RESULTADO OBTENIDOS CTSE (Sumatoria columnas "P" y "NO" )
PU: Abierta al Público: Recirculacion | [13 empty] | PU | #REF!
PR: Privada Unihabitacional de Recirculacion. | [13 empty] | PR | 100
TERCERA PARTE - EMISION CONCEPTO DEL CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS TÉCNICOSY DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE LA INSTALACION ACUATICA O ESTRUCTURA SIMILAR
3. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO Y EMISIÓN DEL CONCEPTO
| CONCEPTO CRITERIOS TÉCNICOS Y DE SEGURIDAD | [5 empty] | RANGO DE PUNTAJE |  |  |  |  | SE EMITE CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS TÉCNICOS Y DIPOSITIVOS DE SEGURIDAD
| CUMPLE © | [5 empty] | 0 - 19,9
| CUMPLE PARCIALMENTE (CP) | [5 empty] | 20 - 59,9
| NO CUMPLE (NC) | [5 empty] | 60 - 100
MEDIDA CORRECTIVA Y SANCIONATORIA DE LA INSTALACION ACUATICA O ESTRUCTURA SIMILAR (Ley 1209 del 2008, Ley 1801 de 2016)
| Aplico medida Correctiva y/o Sancionatoria? | [9 empty] | SI |  |  | NO
| Area que se aplico la Medida Correctiva: | [7 empty] | Estanque |  |  |  |  | Estructura Similar |  |  |  |  | Unidades Sanitarias | [5 empty] | Duchas
[9 empty] | Lavapiés |  |  |  |  | Lavamanos |  |  |  |  | Cuarto de Maquinas | [5 empty] | Vestier
[7 empty] | Cuarto de Quimicos | [6 empty] | Otros, Cual?
| Medida Correctiva aplicada: |  |  |  |  | Suspension o Cierre Temporal hasta por 5 dias | [12 empty] | Cierre Temporal entre 5 y 15 días
Cierre Definitivo Estanque o Estructura Similar
Observaciones:
| Se debe presentar plan de mejoramiento del Estanque? | [13 empty] | SI |  |  | NO
OBSERVACIONES POR EL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA VISITA
Medida de Riesgos Críticos Técnicos y de Dispositivos Seguridad: La Dependencia u oficina que determine el municipio debe dejar constancia de los siguientes factores críticos que representan un riesgo inminente para la seguridad de los bañistas y advierte al responsable de la piscina para la toma de las medidas preventivas y correctivas inmediatas y por lo tanto se emite concepto de cumplimiento de criterios técnicos y dispositivos de seguridad "NO CUMPLE" y se toma la medida de suspensión parcial o cierre total del estanque con el fin de garantizar la seguridad de los bañistas, hasta tanto se hayan tomado los correctivos (Marque con una "X" el factor crítico presente). (Art. 9, Ley 1209 de 2008; Art. 2.8.7.1.4.1 Decreto Unico Reglamentario 780 de 2016)
Sin Sistema de Seguridad de Liberación de Vacio | [8 empty] | Ausencia de Salvavidas | [6 empty] | Riesgo de Altura | [8 empty] | Riesgo Químico
Sin Barrera de Control de Acceso (Cerramiento) | [8 empty] | Riesgo Constructivo | [6 empty] | Sin Señalización de Profunidad | [8 empty] | Canaleta Sin Rejilla
Sin Cubierta Antiatrapamiento | [8 empty] | Piso No Anitideslizante | [6 empty] | Obstáculo en Piscina y Corredores | [8 empty] | Sin Alarma de Inmersión
Sin Botón de Parada de Emergencia | [8 empty] | Sin equipos de Salvamento | [6 empty] | Vidrios Rotos u Objetos Agudos | [8 empty] | Riesgo Eléctrico
Menores de 12 años sin adulto responsable
Otros, Cuales?
Otro
¿Cuál?
OBSERVACIONES O MANIFESTACIONES POR PARTE DEL PERSONAL DE LA INSTALACION ACUATICO O ESTRUCTURA SIMILAR.
__________________________________________________________________________________________________________________________
PARA CONSTANCIA; PREVIA LECTURA Y RATIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE LA PRESENTE ACTA, FIRMAN LOS FUNCIONARIOS QUE INTERVINIERON EN LA VISITA Y PERSONAL QUE LA ATIENDE POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO. DE LA PRESENTE ACTA SE DEJA COPIA EN PODER DE LA (S) PERSONA (S) QUE ATIENDE (N) LA VISITA
FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA MUNICIPAL FIRMA: | [14 empty] | POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO QUE ATIENDE LA VISITA FIRMA:
NOMBRE: | [14 empty] | NOMBRE:
CÉDULA: | [14 empty] | CÉDULA:
CARGO: | [14 empty] | CARGO:
Del presente formulario se deja copia en poder del representante legal o responsable del establecimiento de la Instalación Acuática o Estructura Similar, quien atendió la visita de inspección de Criterios Técnicos y de Seguridad. Este documento debe permanecer en el establecimiento y certifica la verificación del cumplimiento de la normatividad vigente, para ser presentado a las diferentes autoridades competentes que lo soliciten, estando exento de todo pago.
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA MUNICIPAL

## Hoja1
Las siguientes letras son referidas del MAHC 2018 figuras 4.8.2.2.1 y 4.8.2.2.2 |  | Dimensiones mínimas en metros (m)
A | Distancia desde la línea vertical (plomada) hacia atrás del borde del trampolín hasta la pared de la piscina | 0.91 | 1.37 | 1.83 | 1.83
B | Distancia desde la línea vertical (plomada) del centro borde del trampolín hasta la pared del lado de la piscina | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.51
C | Distancia entre las líneas verticales (plomadas) de los trampolines adyacentes | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.60
D | Distancia desde la línea vertical (plomada) hasta la pared delantera de la piscina | 7.92 | 8.48 | 9.02 | 10.26
E | Altura entre el trampolín y el techo | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88
F | Distancia libre por encima del centro del trampolín y hacia atrás de la línea vertical (plomada). | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34
G | Distancia libre por encima del centro del trampolín y hacia delante de la línea vertical (plomada) | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88
H | Profundidad del agua al centro de la línea vertical (plomada) del trampolín | 2.90 | 3.28 | 3.66 | 3.81
J | Distancia hacia delante de la línea vertical (plomada) del trampolín hasta la profundidad K | 3.66 | 4.34 | 5.03 | 6.02
K | Profundidad a la distancia J hacia delante de la línea vertical (plomada) del trampolín. | 2.67 | 3.05 | 3.44 | 3.71
L | Distancia de cada lado de la línea vertical (plomada) del trampolín hasta la profundidad M | 2.34 | 2.48 | 2.51 | 3.02
M | Profundidad del agua a la distancia L a cada lado de la línea vertical (plomada) del trampolín. | 2.77 | 3.15 | 3.54 | 3.71
N | Pendiente máxima para reducir la distancia E | 30° | 30° | 30° | 30°
P | Pendiente máxima del suelo para reducir la profundidad por delante de K, a los lados de M, o en la pared de la piscina detrás de H | 3:01 | 3:01 | 3:01 | 3:01